## Sayfa1
SİRKÜLASYON POMPA SEÇİMİ
KAZAN KAPASİTESİ |  | (Kcal/h) |  | 20000 | …………… | DEĞER GİRİNİZ
KAZAN KAPASİTESİ |  | (KW/h) |  | 23.2558
POMPA DEBİSİ |  |  |  | 1 | RADYATÖR
POMPA DEBİSİ |  |  |  | 2 | YERDEN ISITMA
BASMA YÜKSEKLİĞİ
0,04* BİNANIN (EN+ BOY+YÜKSEKLİK) |  |  |  | 2.8 | mSS
EN = | 30 | m | NOT: 3-4 KATLI BİNALARDA MAKSİMUM 3- 4 mSS
BOY = | 15 | m | 10 KATA KADAR 4-5 mSS
YÜKSEKLİK = | 25 | m | 10 KATTAN DAHA YÜKSEKSE 6 VE HESAP